Università degli studi di Catania

Facoltà di Ingegneria

Dipartimento di Informatica e delle Telecomunicazioni

Elaborato del corso di Informatica Industriale

Prof. Ing. S. Cavalieri

I SERVIZI del PRofibus dp

di Caruso Barbara

Indice

Introduzione	4

Configurazione del sistema e tipi di dispositivi	5

DP Master Class 1 (DPM 1)	5

DP Master Class 2 (DPM 2)	5

DP Slave	5

Sistemi MonoMaster	6

Sistemi MultiMaster	6

Struttura del Telegramma	7

Comportamento del Sistema	8

Trasmissioni Cicliche di dati fra il DPM1 e i DP Slaves	9

Parametrizzazione  e Configurazione	10

Trasmissione Dati (servizio SRD)	13

Data Exchange	13

Read Inputs	15

Read Outputs	15

Servizio di controllo globale (servzio SDN)	16

SYNC	16

FREEZE	16

Trasmissione ciclica di dati fra il DPM1 ed i dispositivi di configurazione	17

Funzioni Diagnostiche	20

Stazione	20

Modulo	20

Canale	20

Meccanismo di Protezione	23

Funzioni DP Estese	24

Funzioni di Read/Write Acicliche con DDLM_ Read  o  DDLM_ Write	24

Comunicazione Dati estesa fra DPM1 e Slaves DP	26

Vantaggi nell’uso dei file GSD	28

Struttura dei file GSD	28

Specifiche Generali	28

Specifiche riguardanti i DP-Masters	28

Specifiche riguardanti i DP-Slaves	29

Profibus DP ed APPLICOM	30

MODALITA’ OPERATIVA  CYCLIC MODE (Master/Client)	31

MODALITA’ OPERATIVA  WAIT  MODE(Master/Client)	33

MODALITA’ OPERATIVA  DATA BASE	34

La DLL APPLICOM	35

# Introduzione

Il Profibus DP è pensato per la comunicazione ad alta velocità a livello di dispositivi, link seriale veloce fra controllori  centrali (PLC/PC) e dispositivi remoti (I/O,azionamenti valvole etc…).

La maggior parte delle comunicazioni con i dispositivi è ciclica ma ci sono anche comunicazioni acicliche per la configurazione , la diagnostica e la gestione degli allarmi sui dispositivi intelligenti.

Dei quattro servizi offerti dal protocollo Profibus ,che sono:

- SDA  (Send Data with Acknowledgment ) :invio di dati con richiesta di   conferma

- SRD (Send and Request Data with replay):invio e richiesta di dati

- SDN (Send Data with No acknowledgment ):invio di dati senza conferma                      (broadcast  ,multicast)

- CSRD(Cyclic Send and Request Data with replay ): trasmissione ciclica di dati.

il DP ne implementa solo  due :  il SRD e SDN.

Il Profibus DP richiede circa 1ms a 12Mbit\s per trasmettere 512 bit in input e 512 bit in output distribuiti su 32 stazioni.

Questo miglioramento della velocità è dato principalmente dall ‘ uso del servizio  SRD  che consente la trasmissione dei dati d’uscita ed  d’ingresso in un singolo ciclo.

Il tempo di ciclo del bus  deve essere più breve del tempo di ciclo del programma del PLC(( 10 ms).

# Configurazione del sistema e tipi di dispositivi

Il Profibus DP  prevede  sia configurazioni  Monomaster che Multimaster ,ciò porta ad una certa flessibilità di configurazione.

Fino a 126 dispositivi  possono essere connessi ad un unico bus .

Ogni sistema Profibus DP può contenere  differenti tipi  di dispositivi:

## DP Master Class 1 (DPM 1)

Controllori che scambiano  ciclicamente dati con i dispositivi di I/O ,possono essere  PLC o PC.

## DP Master Class 2 (DPM 2)

Controllori che servono  a configurare inizialmente il sistema ,la diagnostica ed il controllo del funzionamento, possono essere  programmatori , dispositivi di configurazione o  console operative.

## DP Slave

Sono dispositivi periferici ( dispositivi di I/O ,valvole etc..) che collezionano informazioni di ingresso  e inviano informazioni di uscita  ai Master.

Ci sono anche dispositivi che sono solo dispositivi di I oppure di O.

### Sistemi MonoMaster

Solo un Master è attivo  durante le normali operazioni ,tali sistemi permettono tempi di ciclo più brevi e vengono perciò utilizzati nei sistemi ad alte prestazioni o di controllo semplici.

### Sistemi MultiMaster

Più di un Master è connesso al bus,ma tali Master sono ognuno facente parte di un sottosistema indipendente costituito da un DPM1 e dagli Slaves ad esso associati.

Inoltre possono essere presenti dispositivi per la configurazione e la diagnostica.

In questo caso gli Slaves mettono a disposizione di tutti i Master le immagini dei loro input ed output, ma solamente un Master (quello loro assegnato durante la fase di configurazione )ha il permesso di scrivere le uscite di uno Slave.

Rispetto ai sistemi MonoMaster tali sistemi hanno tempi più lunghi.

## Struttura del Telegramma

SD:  Start Delimiter,indica l’inizio del telegramma ed inoltre  serve per distinguere tra i diversi tipi di telegrammi (token,gap o D.U)

LE:  Data Length ,campo indicante la lunghezza dei dati ,è relativo alla somma dei diversi campi del telegramma,compreso il D.U.

questa informazione  viene ripetuta due volte Ler.

DA : Destination Address ,indirizzo della stazione a cui inviare il telegramma.

SA:  Source Address, indirizzo della stazione che  invia il telegramma.

FC:  Function Code, è un codice funzione che serve ad indicare se il telegramma in questione  si riferisce ad una richiesta ,una conferma o a una risposta .

DSAP: Destination Service Access Point ,è un codice di servizio che specifica il codice della funzione da realizzare .

SSAP: Source Service Access Point,è un codice di servizio che specifica il codice della funzione da realizzare .

DU: Data Unit ,dati da spedire .

FCS: Frame Checking Sequence ,giova  a trovare  e recuperare gli errori.

ED :End Delimiter, campo indicante la fine del telegramma ,deve essere concordante con  la lunghezza LE.

# Comportamento del Sistema

Il comportamento del sistema è principalmente determinato dallo stato del DPM1.

Il  DPM1 può essere controllato in locale o via rete tramite un apposito configuratore .

Lo stato del DPM1  può essere :

- STOP  :nessuna trasmissione  fra il DPM1 e gli Slaves .

- CLEAR :il DPM1 legge le info  d’ingresso dai DP Slaves  e mantiene le loro uscite  in uno stato sicuro(fail _save status)

- OPERATE :il DPM1 è nella fase di trasferimento  dei dati ,in una comunicazione ciclica il DPM1 legge gli ingressi dei DP Slaves e scrive le loro uscite.

Il  DPM 1  ciclicamente invia il suo stato locale a tutti i DP  Slaves ad esso associati mediante un comando multicast secondo un intervallo di tempo configurabile .

La reazione del sistema ad un errore durante la fase di trasferimento (es: fallimento di un DP Slave ) è determinata dal valore del parametro di configurazione  AUTOCLEAR.

Se AUTOCLEAR =TRUE  ,allora il DPM1 mette tutte le uscite dei suoi Slaves in uno stato sicuro fino a che lo slave che ha provocato l’errore non è di nuovo pronto per la trasmissione dati .

Se AUTOCLEAR =FALSE  il DPM1   rimane nello stato OPERATE anche se si verifica un errore  ed è l’utente a specificare le reazioni del sistema .

# Trasmissioni Cicliche di dati fra il DPM1 e i DP Slaves

Le trasmissioni di dati fra il DPM1  e gli Slaves ad esso associati vengono eseguiti automaticamente dal  DPM1  secondo un ordine predefinito ricorrente .

Quando il bus viene configurato  è l’utente ad assegnare  al  DPM1 gli Slaves e  a stabilire quale Slave debba essere incluso o escluso dalla trasmissione ciclica di dati.

La trasmissione  dei dati fra il DPM1  e i DP Slaves è divisa in tre fasi:

- Parametrizzazione

- Configurazione

- Trasmissione dati

Durante la fase di parametrizzazione e configurazione gli Slaves confrontano la loro reale configurazione con quella prevista dal DPM1 ,solamente se le due configurazioni coincidono il DP slave viene incluso nella fase di trasferimento dei dati.

Per questo motivo il tipo di dispositivo ,il formato e la lunghezza delle informazioni così come il numero degli input e degli output devono corrispondere con l’attuale configurazione .

fig:   macchina di stato dello slave

## Parametrizzazione  e Configurazione

Le funzioni utilizzate dal  DPM1   sono :

- DDLM_Set_Prm (Set Parameters of DP Slave)

Setta i parametri  di un DP Slave dei quali alcuni comuni  a tutte le stazioni slave mentre altri caratteristici della stazione

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Set_Prm |
| --- |
| Parametri | .req | .ind | .con |
| Rem_Add | X | - | - |
| Req_Add | - | X | - |
| Prm_Data | X | X | - |
| Status | - | - | X |

Rem_add:   specifica l'indirizzo  FDL della stazione remota.

Req_add:   specifica  l'indirizzo FDL della stazione richiedente.

Prm_Data:  parametri suddivisi in  Bus Specific Data   e DP Slave

Specific   Data.

Status:     indica il successo  o  il fallimento  del    servizio.

Il telegramma  assume tale  forma :

Si può notare che  SSAP = 62  mentre il    DDSAP=61

- DDLM_Chk_Cfg (Check configuration of a DP Slave)

Permette  ad  una  stazione   DP   Master  di  controllare  la  configurazione  di

una   stazione  DP  Slave  soprattutto  per

definire opportunamente il numero di ingressi e di uscite.

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Chk_Cfg |
| --- |
| Parametri | .req | .ind | .con |
| Rem_Add | X | - | - |
| Req_Add | - | X | - |
| Cfg_Data | X | X | - |
| Status | - | - | X |

Rem_add:   specifica  l'indirizzo FDL della stazione   remota.

Req_add:   specifica  l'indirizzo FDL della stazione   richiedente.

Cfg_Data:   configurazione richiesta.

Status:     indica il successo  o  il fallimento  del    servizio.

- DDLM_Get_Cfg ( Read configuration data of DP Slave )

Permette ad un DP Master di leggere la configurazione  di  una  stazione

DP Slave.

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Get_Cfg |
| --- |
| Parametri | .req | .con | _Upd .req |
| Rem_Add | X | X | - |
| Status | - | X | - |
| Real_Cfg_Data | - | X | X |

Rem_add:  specifica l'indirizzo  FDL della stazione   remota.

Real_Cfg_Data:   i dati di configurazione.

Status:   indica il successo  o  il fallimento  del servizio.

Il telegramma assume tale forma:

Si può notare che  SSAP = 62  mentre il    DDSAP=62

## Trasmissione Dati (servizio SRD)

Esistono tre modalità di scambio dati con servizio SRD :

- Data exchange

- Read Input

- Read Output:

### Data Exchange

Inizialmente il Master invia un telegramma di controllo per segnalare il passaggio in modalità “OPERATE”” ,questo comando di controllo  è un telegramma  inviato in broadcast all’indirizzo 127 e perciò ricevuto da ogni dispositivo(esso viene rispedito ciclicamente con un intervallo di 6x Watchdog ).

Il telegramma ha il seguente formato :

Si può notare che  SSAP = 58 mentre il    DDSAP=62 e come il campo contenente i dati sia DU=00 (poiché un telegramma di controllo non contiene dati)

Fatto ciò il Master trasmette  i dati di output allo Slave(ossia scrive le sue uscite), in risposta lo Slave invia al Master i propri ingressi. Se lo Slave è un dispositivo di sola uscita  esso risponde con “E5H”.

Il Master non specifica la coppia DSAP e SSAP,perché il servizio Data Exchange  è quello di default .La risposta dello Slave è immediata (entro uno slot time il numero massimo di dati è di244 bytes) .

Nel caso di mancata risposta da parte dello Slave ,il Master può ripetere la trasmissione più volte.

In questo caso viene utilizzata la funzione:

DDLM_Data_Exchange ( Data exchange of the input/Output )

.

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Data_Exchange |
| --- |
| Parametri | .req | .ind | _Upd .req | .con |
| Rem_Add | X | - | - | X |
| Output_Data | X | X | - | - |
| Status | - | - | - | X |
| Diag_Flag | - | - | X | X |
| Input_Data | - | - | X | X |

Rem_add:  specifica l'indirizzo  FDL della stazione   remota.

Output_Data:  dati di uscita.

Status:  indica il successo  o  il fallimento  del    servizio.

Diag_Flag:  indica  se  esistono  delle  informazioni   diagnostiche nella stazione   DP   Slave.

Input_Data: dati di ingresso.

In questo caso i dati vengono spediti avanti ed indietro  mediante tali telegrammi:

Si noti come in questi telegrammi non sono presenti i campi DSAP ed SSAP(poiché in questo caso vengono utilizzati quelli di default).

Se lo Slave risponde con un messaggio di alta priorità vuol dire che si è verificato un errore  come si può notare dal valore assunto dal campo  FC (0A).

in tal caso nel ciclo di bus successivo il Master richiede i dati di diagnostica dello Slave ,

per poi nel ciclo di bus successivo tornare al normale  scambio di dati.

Se il Master riscontra un problema a livello di rete e la funzione “AUTOCLEAR =TRUE” allora il Master cambia la sua modalità da OPERATE a CLEAR  ed in tal caso vengono poste le uscite  pari a “0” oppure in uno stato sicuro.

### Read Inputs

Il Master richiede ad uno Slave d’ingresso l’invio dei propri ingressi specificando come DSAP=56 ( ed SSAP=62)che è la codifica del servizio di lettura degli ingressi dello Slave.

### Read Outputs

Il Master richiede ad uno Slave d’uscita l’invio delle proprie uscite specificando come DSAP=57( ed SSAP=62),che è la codifica del servizio di lettura delle uscite  dello Slave.

# Servizio di controllo globale (servzio SDN)

Oltre ai trasferimenti di dati (ciclici) fra un DPM1  ad una stazione ad esso connessa , il Profibus DP ha la possibilità di sincronizzare gli ingressi e  le uscite delle diverse stazioni collegate al bus .I comandi di sincronizzazione sono spediti attraverso la funzione Global Control da una stazione DP Master verso un singolo Slave ,un gruppo di Slave o a tutti gli Slaves ad esso connessi.Questi comandi vengono trasmessi come comandi “multicast “ o “broadcast” (in tal caso si utilizza l’indirizzo 127).

## SYNC

Gli Slaves entrano in tale modalità quando ricevono il comando “sync dal Master non appena ciò avviene le uscite di tutti gli Slaves indirizzati vengono congelate nel loro stato attuale .

Durante le successive trasmissioni di dati le nuove  uscite vengono memorizzate(in dei buffer) negli Slaves ,ma non divengono effettive poiché gli stati d’uscita degli Slaves rimangono inalterati.

Solo quando uno Slave riceve il comando “unsync” le uscite precedentemente conservate nei buffer divengono effettive.

## FREEZE

Gli Slaves entrano in tale modalità quando ricevono il comando “freeze” dal Master. Ricevuto tale comando gli ingressi  di tutti gli Slaves indirizzati vengono congelati al valore corrente ed il loro valore rimane immutato fino a quando non ricevono il comando “unfreeze”.

In tal caso la struttura del telegramma  è data da :

Si può notare che  SSAP = 58  mentre il    DDSAP=62

# Trasmissione ciclica di dati fra il DPM1 ed i dispositivi di configurazione

Oltre alle funzioni master-slave sono disponibili anche le funzioni per la comunicazione master-master .

Queste funzioni permettono ai dispositivi di configurazione e diagnostica di configurare il sistema mediante il bus.

Per far ciò i Master utilizzano il SAP=54 .

DDLM_Start_Seq,DDLM_Download/Upload,DDLM_End_Seq(Parameter Up/Download )

Questa funzione permette  a  due stazioni Master di scambiarsi  set di parametri.

Il processo di  scambio  comincia  con  una  DDLM_Start_Seq  e  si  conclude  con  una  DDLM_End_Seq  e  la  richiesta  è  sempre fatta da una stazione DP  Master   class 2  verso una stazione DP Master class 1.

I parametri in questo caso sono :

Rem_add:   specifica l'indirizzo  FDL della stazione   DP Master remota.

Req_add:    specifica l'indirizzo  FDL della stazione    DP Master richiedente.

Area_Code:  indica l'area che deve essere  caricata o  letta.

Time_out:   definisce l'intervallo  di  tempo massimo  che deve intercorrere tra due   Up/Download successivi.

Add_Offset: specifica il punto interno  all' Area_Code  da cui  cominciare a caricare  o  leggere  i dati.

Data:            i dati da scambiare.

Data_Len:    dimensione dei dati.

Status:         indica  il  successo o il fallimento  del  servizio.

Max_Len_Data_Unit: lunghezza massima del dato da trasferire.

DDLM_Act_Para_Brct(Activate bus parameter)

Attivazione simultanea dei parametri  del bus per tutti i dispositivi DPM1 aventi indirizzo assegnato.

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Act_Para_Brct |
| --- |
| Parametri | .req | .ind | .con |
| Rem_Add | X | - | - |
| Area_Code | X | X | - |
| Status | - | - | X |

Rem_add:   specifica l'indirizzo  FDL della stazione   remota.

Area_Code: indica l'area che deve essere attivata.

Status:  indica il successo  o  il fallimento  del  servizio.

Activate/Deactivate DP Slaves (DDLM_Act_Param)

Questa  funzione  permette  ad  un   DP   Master  class  1  di  interrompere  o  riprendere  l'interrogazione (polling)  delle stazioni DP Slaves  e attivare dei parametri del bus non modificati  altrimenti si userebbe la DDLM_Act_Para_Brct vista in precedenza.

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Act_Param |
| --- |
| Parametri | .req | .ind | .res | .con |
| Rem_Add | X | - | - | - |
| Area_Code | X | X | - | - |
| Activate | X | X | - | - |
| Status | - | - | X | X |

Rem_add:   specifica l'indirizzo  FDL della stazione  Master  remota  nella  quale si  esegue il    servizio.

Area_Code:  indica l'area  che  deve essere attivata/ disattivata. Ad ogni area è associato  un  DP Slave che viene attivato/disattivato  di conseguenza.

Activate:   codice di attivazione/disattivazione  che dipende dall'Area_Code   scelta.

Status:     indica il successo  o  il fallimento  del  servizio.

# Funzioni Diagnostiche

Tali funzioni permettono una veloce localizzazione dei guasti per mezzo di messaggi.

Questi messaggi sono suddivisi in tre livelli :

### Stazione

Messaggi concernenti lo stato generale del dispositivo (es:surriscaldamento,tensione bassa etc..)

### Modulo

Messaggio indicante un errore in un specifico range di I/O (es :8bit di I/O)

### Canale

Messaggio indicante un errore in un singolo bit  di I/O ( es:cortocircuito nel canale di output 5)

Per far ciò vengono utilizzate le funzioni usando come SSAP=62 e DSAP=60 .

DDLM_Get_Master_Diag (Read Master diagnostic read)

Attraverso questa funzione è possibile leggere da una stazione DP Master class 1

le informazioni diagnostiche di una stazione  DP Slave ad essa associata.

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Get_Master_Diag |
| --- |
| Parametri | .req | .ind | .res | .con |
| Rem_Add | X | - | - | - |
| Identifier | X | X | - | - |
| Status | - | - | X | X |
| Diagnostic_Data | - | - | X | X |

Rem_add:  specifica l'indirizzo  FDL della stazione  DP   Master   dalla   quale  reperire  le   informazioni.

Identifier:   tipo   di    informazioni    diagnostiche   richieste  oppure  indirizzo  FDL   della stazione DP Slave della quale si vogliono  le informazioni diagnostiche.

Status:       indica  il  successo o il fallimento  del  servizio.

Diagnostic_Data: i dati diagnostici richiesti.

DDLM_Slave_Diag (Read DP-Slave Diagnostic Information)

Permette  ad  una  applicazione  di  leggere  le  informazioni

diagnostiche da una stazione DP Slave.

| PARAMETRI E PRIMITIVE DDLM_Slave_Diag |
| --- |
| Parametri | .req | .ind | _Upd .req | .con |
| Rem_Add | X | - | - | X |
| Req_Add | - | X | - | - |
| Status | - | - | - | X |
| Diag_Data | - | - | X | X |

Rem_add:   specifica l'indirizzo  FDL della stazione  DP  Slave   della   quale   si              vogliono  conoscere le informazioni diagnostiche.                                             Req_add:   specifica l'indirizzo FDL della  stazione   richiedente.                         Status:  indica il successo  o  il fallimento  del  servizio.                            Diagnostic_Data: i dati diagnostici richiesti.

In tal caso il telegramma assume tale forma:

# Meccanismo di Protezione

Per  aumentare l’affidabilità del sistema è possibile forzare un monitoraggio periodico .

- Master :

Il DPM1 monitora la trasmissione dati degli Slaves mediante un

“ Data_Control_timer”.

Per ogni Slave è previsto un control_timer separato.

Questo timer rivela se gli slave non rispondono entro un determinato intervallo ed  in questo caso l’utente viene informato .

Se  la reazione automatica agli errori è attivata ( AUTOCLEAR =TRUE) il DPM1 esce dallo stato OPERATE, mette le uscite degli Slaves ad esso associato in uno stato sicuro e passa allo stato CLEAR.

- Slave :

Gli Slaves usano un “ watchdog_control  ” per rilevare gli errori del Master e della linea di trasmissione.

Se non c’è nessuna comunicazione di dati con il Master durante l’intervallo di controllo ,lo Slave automaticamente pone le sue uscite in uno stato sicuro,inoltre il meccanismo di protezione assicura che nei sistemi Multimaster un solo Master abbia accesso ad uno slave ,tutti gli altri Master invece hanno a disposizione solo l’immagine dei dati di I/O degli Slaves.

# Funzioni DP Estese

Le funzioni DP estese consentono di effettuare funzioni di lettura e scrittura acicliche di dati e la gestione delle interruzioni in parallelo alle trasmissioni  cicliche .

Con queste ulteriori ed opzionali funzioni il Profibus DP viene incontro alle specifiche di quei complessi dispositivi di campo, spesso utilizzati nel campo delle automazioni industriali,  che necessitano di essere parametrizzati durante le operazioni .

Tali trasmissioni sono eseguite parallelamente a quelle cicliche ma con una priorità più bassa .

## Funzioni di Read/Write Acicliche con DDLM_ Read  o  DDLM_ Write

Queste funzioni vengono usate per accedere in lettura o scrittura ad uno specifico  blocco di dati dello slave .

Dopo l’invio della frame di richiesta di lettura o scrittura ,il Master interroga lo Slave inviando telegrammi SRD fino a che non gli arriva la frame di risposta .

Per poter indirizzare  dei blocchi di dati i DP Slaves devono essere modulari o strutturati internamente in unità di funzioni logiche (moduli).

Questo modello degli Slaves è anche utilizzato dalle funzioni  base DP  per la trasmissione ciclica di dati dove ogni modulo ha un numero costante di bytes di  input e/o output che vengono trasmessi in una posizione fissa nel telegramma.

L’ indirizzamento è basato sugli identificatori (es :di input o output tipo di dato etc..).

Tutti i blocchi di dati abilitati per gli accessi in   lettura o  scrittura vengono considerati come facenti parte dei moduli. Questi blocchi possono essere indirizzati da un numero di slot ed un indice.

Il numero di slot individua il modulo e l’indice individua il blocco di dati appartenente al modulo.

Ogni blocco di dati può contenere fino a 256 bytes.

Specificando la lunghezza  nella richiesta di lettura o scrittura si può leggere o scrivere una parte del blocco.

Se l’accesso al blocco avviene con successo lo slave risponde con una risposta positiva di  lettura  o scrittura ,se invece  non ha successo lo Slave da una risposta negativa nella quale viene specificato il problema verificatosi.

Trasmissione dati estesa fra il DPM2 e gli Slaves

L’estensione delle funzioni del DP permette ad uno o più dispositivi di controllo DPM2 di effettuare letture e scritture acicliche  su specifici blocchi di dati di dati degli Slaves .

Questo tipo di connessione è  di tipo connection_oriented e si chiama MSAC_C2 .

Viene usato un nuovo servizio DDLM_Initiate (SAP=49) per stabilire la connessione prima che la trasmissione dati abbia inizio.

Se la connessione avviene con successo lo Slave invia una risposta positiva (DDLM_ Initiate.res).

A questo punto la connessione può essere utilizzata con   DDLM_Read e DDLM_Write .

Per la connessione MSAC_C2  vengono riservati sugli Slaves  i  Sap da 40-48 mentre sul DPM2 il Sap 50 .

## Comunicazione Dati estesa fra DPM1 e Slaves DP

Tutte le funzioni estese di comunicazione fra i DPM1  e gli Slave sono eseguiti tramite il SAP supplementare 51.

Per poter effettuare le trasmissioni , prima il DPM1 deve stabilire una connessione designata come MSAC_C1 con lo Slave e solo dopo che la connessione è stata eseguita con successo ,il DPM 1  può effettuare la trasmissione dati  ciclica mediante MSACY_C1 mentre quella aciclica mediante MSAC_C1.

Configurazione di una rete Profibus mediante file GSD

I dispositivi Profibus hanno caratteristiche diverse fra loro :

- funzionalità (numero di I/O ,diagnostica )

- parametri  di comunicazione ( velocità )

Tali parametri variano per tipo di dispositivo e venditore e sono normalmente specificati nel manuale tecnico.

Per ottenere una configurazione Plug and Play di una rete Profibus le caratteristiche di ogni dispositivo sono memorizzate in un data sheet elettronico detto Device Data Base.

I tool di configurazione basati sui file GSD permettono l’integrazione di dispositivi di venditori diversi in modo facile e user friendly.

## Vantaggi nell’uso dei file GSD

- i Device Data Base file descrivono il dispositivo in modo chiaro e non ambiguo

- i file GSD sono forniti dal costruttore del dispositivo

- Possono essere usati per la configurazione automatica del sistema (risparmio di tempo)

- Permettono di effettuare controlli di consistenza sul progetto del sistema (maggiore affidabilità)

## Struttura dei file GSD

Il Device data Base è suddiviso in tre parti :

- Specifiche Generali

- Specifiche riguardanti i DP-Masters

- Specifiche riguardanti i DP-Slaves

### Specifiche Generali

Questa sezione contiene il nome del dispositivo e del suo produttore, baudes rates supportati ,il numero identificativo del dispositivo ,il tipo di protocollo supportato ed altre informazioni di carattere generale.

### Specifiche riguardanti i DP-Masters

Questa sezione contiene tutti i parametri che si possono applicare esclusivamente ai dispositivi master  come il numero max di Slaves che possono essere  connessi. Questa sezione non è presente nei file GSD dei  dispositivi slave.

### Specifiche riguardanti i DP-Slaves

Questa sezione contiene tutte le specifiche relative agli Slaves come il numero ed il tipo di canali di I/O, le specifiche dei test di diagnostica e le informazioni relative alla consistenza dei dati di I/O,contiene inoltre informazioni  riguardo le  modalità supportate come Sync e Freeze.

Tutte queste sezioni sono separate l’una dall’altra da delle parole chiave.

# Profibus DP ed APPLICOM

Come programmare un PC per farlo funzionare in qualità di master su una rete Profibus ?

A questo scopo si utilizza una scheda d’interfaccia che può essere ISA ,PCI oppure APPLICOM.

La scheda APPLICOM  ha:

- processore  80186 a 24MHz

- memoria interna di 512 Kbytes ,RAM dinamica

la scheda implementa il protocollo DP oppure FMS in base al valore del canale virtuale o logico se:

- canale 0  allora DP

- canale 1  allora FMS

L’applicazione può trasmettere  in maniera ciclica  CYCLIC MODE.

L’applicazione può trasmettere una tantum (in maniera sporadica) WAIT MODE.

- Si  utilizza il programma PCCONF per configurare il Master .

Per dare  le caratteristiche degli Slaves usiamo i file GSD perché è come se i dispositivi slave avessero più moduli da poter esportare ed il PC ne venisse a conoscenza mediante i file GSD.

- Si utilizza il programma  PCCYC per stabilire una sequenza di polling

- Si usa PCINIT per inizializzare   la scheda

## MODALITA’ OPERATIVA  CYCLIC MODE (Master/Client)

Esiste un Database per gestire tale modalità.

La modalità ciclica consente di definire degli scambi di dati ciclici (in lettura/scrittura) tra il database (Data-Base)  e le apparecchiature remote. 
Le funzioni cicliche di lettura eseguono la lettura e la memorizzazione dei dati delle apparecchiature remote nel Data-Base.

Le funzioni cicliche di scrittura ricopiano i dati del Data-Base nella memoria di un ‘apparecchiatura remota.

Se configurata in modalità ciclica,  aumentano le prestazioni delle applicazioni, infatti il Data-Base  costituisce l'immagine in tempo reale delle memorie delle apparecchiature remote. Di conseguenza la velocità di accesso ai dati viene aumentata considerevolmente.

In questo caso l’applicazione è svincolata dall’interazione con gli Slaves perché è la scheda master ,che gestisce la sequenza di polling ed a inserire i dati ricevuti dagli Slaves nel database secondo una frequenza stabilita.

La modalità ciclica può essere implementata:

- dal programma stesso servendosi della libreria di funzioni (API);

è una sequenza dinamica interna e può essere variata in base ai risultati ottenuti dall’applicazione

- da Windows , tramite configurazione, utilizzando l'utility di gestione delle funzioni cicliche (PCCYC);

è una sequenza che non può essere modificata per tutta l’esecuzione poiché è fornita dall’esterno ,ma è più semplice da utilizzare mediante i comandi :

  - STARTCYC : fa partire la  sequenza di polling secondo la tabella

  - STOPCYC  : fa fermare  la  sequenza di polling

  - ATCYC  : esecuzione di un solo ciclo

In ogni caso il database funge da interfaccia fra l’applicativo ed il protocollo.

L’applicazione fornisce una sequenza di polling che viene poi trasferita nella scheda ed il master interroga gli slave e va ad aggiornare il database(interno alla scheda).

Le funzioni cicliche possono essere regolari, occasionali o disattivate tramite programma.

La periodicità delle funzioni può essere impostata in multipli di 100ms.

Se il valore della periodicità, refresh period , è nullo la modalità viene detta a catena (ossia, quanto prima)ed in questo caso ogni volta che il Master ha il token interroga gli Slaves .

Se voglio leggere i bit uno per uno scelgo INPUT PACKIBIT ed inoltre definisco a partire da quale posizione leggere (o nel caso di scrittura ,posizione dove andare a mettere i bit letti);se metto 0 si parte a mettere i bit nell’indirizzo 0 della memoria interna.

Dai tool forniti posso prendere dei programmi che fanno da interfaccia grafica per visualizzare i dati raccolti oppure posso inserirne di nuovi che poi vengono trasferiti ai dispositivi slave.

Esistono due tipi di polling:

  - la scheda  esegue il polling sugli Slaves

  - l’applicativo esegue un polling sulla scheda

## MODALITA’ OPERATIVA  WAIT  MODE(Master/Client)

L’applicativo  residente sul PC  fa una richiesta mediante procedura al Master del Profibus ,il quale interrogherà non appena possibile gli Slaves.

L’applicazione dovrà evolvere in maniera sincrona con gli Slaves : quando interroga uno Slave si ferma  aspettando una risposta per poi continuare.

In base al numero di bit che devo trasmettere (singolo bit ,byte , word) ci sono diversi tipi di funzioni .Il master può voler leggere o scrivere un bit di I oppure O dello Slave,tutto ciò avviene in maniera zippata (packed) 8 bit=1 byte ,in cui ad ogni bit corrisponde un ingresso o una uscita.

Ogni singolo bit del byte viene trasformato in  carattere (Pack) questo formato non è però usato per le word .

Questa modalità offre una  gamma di funzioni più ampia come le:

- Funzioni di lettura: READPACKIBIT, READPACKIBYTE e READIWORD  se bit o byte di input ,

READPACKQBIT , READPACKQBYTE e READQWORD se bit o byte di  output ,

- Funzioni di scrittura: WRITEPACKIBIT, WRITEPACKIBYTE, WRITEIWORD  se bit o byte di input ,

WRITEPACKQBIT, WRITEPACKQBYTE e  WRITEQWORD se bit o byte di      output .

## MODALITA’ OPERATIVA  DATA BASE

Tale modalità viene utilizzata per:

- accedere a variabili che sono lette in modo ciclico da un dispositivo mediante delle funzioni cicliche configurate nel canale Master /Client.,come GETPACKBIT, GETPACKBYTE, GETWORD e GETFWORD.

- aggiornare variabili che vengono scritte in modo ciclico su un dispositivo da delle funzioni cicliche configurate nel canale Master /Client come SETPACKBIT, SETPACKBYTE, SETWORD e SETFWORD.

Inoltre ci sono funzioni per l´accesso alla sequenza di eventi FIFO, come 
 CONFDB, GETEVENT.

Il database è suddiviso in due aree una  orientata al singolo bit  perciò ad ogni indirizzo di memoria corrisponde un solo bit e l’altra alle word,inoltre entrambe le aree sono numerate allo stesso modo.

## La DLL APPLICOM

Propone una libreria di funzioni o API (Application Program Interface).

Le funzioni della libreria sono standardizzate qualunque sia il sistema operativo utilizzato. Inoltre, la libreria è indipendente dai protocolli di comunicazione industriale

Usando la DLL applicom, si può  accedere a funzioni di servizio della rete come:

- Ottenere la configurazione dal dispositivo (Get Config = SAP_59)

- Leggere ingressi dal dispositivo (Read Input = SAP_56)

- Leggere uscite dal dispositivo (Read_Output = SAP_57)

- Leggere funzioni di diagnostica dal dispositivo (Slave Diag = SAP_60)

- Cambiare indirizzo ad un dispositivo (Set Slave Address = SAP_55)

Mentre il menù  Set   Slave Address  fornisce la possibilità di modificare dinamicamente l'indirizzo di un dispositivo slave in accordo con le specifiche Profibus-DP.